## 耐震ＲＣ等
設計内容説明書（耐震性）
RC造等用
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 評価方法基準 | 記載図書 |  |  | 確認
目標等級 |  |  | 目標等級 | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [10 empty] | 1-1(2)ﾛ | □ | 構造計算書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [11 empty] | □ | 構造図 |  | □ | 不適
構造概要 |  |  | 構造概要 | 構造種別 |  |  |  | （ | [6 empty] | 造 | ） |  | 1-1(3) ｲﾛﾊﾆ | □ |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート | 鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄骨
|  |  |  | 骨組形式 | [14 empty] | □
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | □
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | □
計算ルート
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | ルート１ | ルート２－１ | ルート２－２ | ルート２－３ | ルート３ | その他
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | ルート１ | ルート２－１ | ルート２－２ | ルート２－３ | ルート３ | その他
構造計算 |  |  | 計算条件 | □ | 限界耐力計算
|  |  |  | □ | 保有水平耐力計算(ルート３)
[5 empty] | 保有水平耐力≧( | [6 empty] | )× | 必要保有水平耐力
[5 empty] | Ｃo |  | (二次設計) | [5 empty] | （ |  | ）
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算(ルート２)
|  |  |  | □ | 令第82条第1号から第3号まで・第82条の4の計算（ルート１）
|  |  |  | □ | その他
[6 empty] | （ | [8 empty] | ）
構造躯体 |  |  | 材料の仕様 | コンクリートの種類 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 設計基準強度 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | N/mm2 | ）
鉄筋種類
[5 empty] | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  | □ | SD390 | □
[5 empty] | □ | 高強度せん断補強筋 | [5 empty] | □
鉄骨種類
[5 empty] | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  | □ | SS材 | □
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [12 empty] | 1-1(3)ｲ | □ | 構造計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [13 empty] | □ | 構造図 |  | □ | 不適
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [11 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [11 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得） | [11 empty] | □
[5 empty] | ・免震層・免震材料の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
Note on K28: 建築基準法施行令 第88条第3項
Note on P34: 構造体となるコンクリートの強度（最低～最高）を記入してください。

## バリアー共用部分_等級３_
設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）
建築物の名称：
確認項目 | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 設計内 容確認
| 項目 | 設計内容 | [23 empty] | 記載図書
共用廊下 | 歩行補助 手すり | □ |  | 床面からの手すり高さ | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm） | [5 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
[26 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
| 開放廊下の 転落防止手すり | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm | [6 empty] | □
|  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ |  | 該当なし
|  | □ |  | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの800mm以内の 部分に存するものに限る。
|  | □ |  | 該当なし
| 床の段差 | □ |  | 経路上の段差なし
（評価対象住戸から建物出入口、共用施設、他住戸等の空間に至る少なくとも一の経路）
|  | □ |  | 経路上の高低差なし
|  | □ |  | 経路上の高低差あり
|  |  | □ |  | 勾配 |  |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 1/12（高低差80mm以下なら1/8以下）の傾斜路
|  |  | □ |  | 勾配 |  |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 1/12（高低差80mm以下なら1/8以下）の傾斜路＋段の併設
[5 empty] | （ | 段については共用階段の基準に適合する | [15 empty] | ）
| 基準 | □ |  | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合
共用階段 | 勾配等 | □ |  | ･ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  |  | ･ | 踏面 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 240mm | [9 empty] | □ |  | □ | 不適
|  | □ |  | ホームエレベーター設置
| 蹴込み | □ |  | 蹴込 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 30mm
|  | □ |  | ホームエレベーター設置
| 形状 | □ |  | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
| 昇降補助手すり | □ |  | 階段手すりの片側設置 | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm）
| 転落防止手すり （外部開放階段） | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm
|  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm
踏面先端から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ |  | 該当なし
|  | □ |  | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの800mm以内の 部分に存するものに限る。
|  | □ |  | 該当なし
| 基準 | □ |  | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ |  | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し到達できる | [21 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ |  | 出入口幅 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの広さ | □ |  | エレベーターホール | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm角 |  | ≧ |  | 1,500mm角
| 経路上の床段差、 傾斜路及び 段の構造 | □ |  | 経路上の段差なし
|  | □ |  | 経路上の高低差なし
|  | □ |  | 経路上の高低差あり
|  |  |  | ･ | 幅員 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 900mm |  |  | の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
[5 empty] | 幅員 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,200mm |  |  |  | の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ1/8以下)
|  |  |  | ･ | 傾斜路手すりの片側設置 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm）
[5 empty] | （ | 段については共用階段の基準に適合する | [15 empty] | ）

## バリアー共用部分_等級４_
設計内容説明書（バリアフリー性：等級４対応）
建築物の名称：
確認項目 | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 設計内 容確認
| 項目 | 設計内容 | [23 empty] | 記載図書
共用廊下 | 歩行補助手すり | □ | 床面からの手すり高さ | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm） | [6 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| 開放廊下の 転落防止手すり | □ | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm | [7 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
|  | □ | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm |  |  | □
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ | 該当なし
|  | □ | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの800mm以内の 部分に存するものに限る。
|  | □ | 該当なし
| 床の段差 | □ | 経路上の段差なし
（評価対象住戸から建物出入口、共用施設、他住戸等の空間に至る少なくとも一の経路）
|  | □ | 経路上の高低差なし
|  | □ | 経路上の高低差あり
|  |  | ･ | 幅員 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 900mm |  |  | の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設、又は
|  |  |  | 幅員 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,200mm |  |  |  | の傾斜路(勾配1/15以下、又は高低差80mm以下かつ1/8以下)
|  |  | ･ | 傾斜路手すりの片側設置 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm）
|  |  |  | （ | 段については共用階段の基準に適合する | [15 empty] | ）
| 基準 | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合
共用階段 | 勾配等 | □ | ･ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm |  | □ | 平面図 | □ | 適
|  |  | ･ | 踏面 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 240mm | [10 empty] | □ |  | □ | 不適
| 蹴込み | □ | ･ | 蹴込 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 30mm
|  |  | ･ | 蹴込み板が設置
| 形状 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
| 昇降補助手すり | □ | 階段手すりの片側設置 | [8 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm）
| 転落防止手すり （外部開放階段） | □ | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm
|  | □ | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm
踏面先端から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から1,100mm以上の位置に設置
|  | □ | 該当なし
|  | □ | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの800mm以内の 部分に存するものに限る。
|  | □ | 該当なし
| 基準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し到達できる。 | [22 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | ･ | 出入口幅 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  | ･ | かごの奥行き（内法寸法） | [10 empty] | （ | [5 empty] | ） | mm |  | ≧ | 1,350mm
| ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの広さ | □ | エレベーターホール | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm角 |  | ≧ |  | 1,500mm角
| 経路上の床段差、 傾斜路及び 段の構造 | □ | 経路上の段差なし
|  | □ | 経路上の高低差なし
|  | □ | 経路上の高低差あり
|  |  | ･ | 幅員 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 900mm |  |  | の傾斜路(勾配1/12以下)と段が併設又は
|  |  |  | 幅員 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,200mm |  |  |  | の傾斜路(勾配1/15以下又は高低差80mm以下かつ1/8以下)
|  |  | ･ | 傾斜路手すりの片側設置 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm）
|  |  |  | （ | 段については共用階段の基準に適合する。 | [15 empty] | ）

## 耐久性・可変性（RC造共同）
RC造等共同建て等用（第一面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
建築物の名称：
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
劣化対策等級 | セメント |  | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [15 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | [ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □ | 構造特記仕様書 | □ | 不適
[5 empty] | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213) | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 高炉セメント(JIS R 5211)
| コンクリートの 品質、施工 計画等 |  | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | [ | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □ | 構造特記仕様書 | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ％ | ） |  |  |  |  | □
|  |  | 最小かぶり厚さ | 部位 | [11 empty] | 最小かぶり厚さ* | [5 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[12 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 50%以下 |  | □ | 55%以下 |  | □ | 構造特記仕様書
|  |  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 | [6 empty] | 屋内 |  | 20 | mm 以上 |  | 30 | mm 以上 |  | □ | 立面図
[14 empty] | 屋外 |  | 30 | mm 以上 |  | 40 | mm 以上 |  | □
[7 empty] | 耐力壁、柱、はり又は壁ばり | [6 empty] | 屋内 |  | 30 | mm 以上 |  | 40 | mm 以上
[14 empty] | 屋外 |  | 40 | mm 以上 |  | 50 | mm 以上
|  |  |  | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり、基礎ばり又は 基礎の立上り部分 | [8 empty] | 40 | mm 以上 |  | 50 | mm 以上
[7 empty] | 基礎（立上り部分及び捨て コンクリートの部分を除く。） | [8 empty] | 60 | mm 以上 |  | 70 | mm 以上
|  |  |  | * | 最小かぶり厚は、外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法等による処理が施されている場合は屋外側の部分に限り、最小かぶり厚さを1㎝減ずることができる。
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ
[5 empty] | □ | タイル張 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ |  |  |  |  | =最小かぶり厚さ | [5 empty] | ＋ | （ |  |  | ）mm |  | □ | 住宅工事仕様書
[22 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  |  | スランプ |  | □ | 18cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2未満） | [11 empty] | □ | 住宅工事仕様書
[5 empty] | □ | 21cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2以上） | [11 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  |  | 単位水量 |  | （ |  |  |  | ） | kg／m3 |  |  | ≦ |  | 185 |  | kg／m3 |  |  |  |  | □
|  |  | 空気量 |  | □ | ４～６ |  | ％ |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | コンクリートの | ・ | 打込･締め固め方法 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書
|  |  | 充填方法等 |  | （ | [15 empty] | ) | □ | 構造特記仕様書
[5 empty] | 打継ぎ部の処理方法 | [16 empty] | □
[5 empty] | ( | [15 empty] | )
養生方法
[5 empty] | ( | [15 empty] | )
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □
|  |  | 他の住戸の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | 専用部内の設置 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： ） | [14 empty] | ) |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継ぎ手及び |  |  | □ | その他（ ） | [14 empty] | ) |  | □ |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置（ ） | [14 empty] | )
|  |  |  | □ | その他（ ） | [14 empty] | )
RC造等共同建て等用（第二面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
| 共用排水管 |  | 排水管の清掃 | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 措置、掃除口 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び３階以下おきの中間階又は15m以下ごとに設置 | [15 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
|  |  | の点検措置 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 15ｍ以内ごとであって、管の掃除に管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられていること | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  | 掃除口の点検措置 | □ | 共用立管の掃除口の点検措置 | [8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ） | □
|  |  |  | □ | 横主管の掃除口の点検措置 | [8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ）
| 共用排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [12 empty] | ) |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継手及びヘッダー |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ) |  |  |  | □ |  | □ | 不適
| を含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [10 empty] | )
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | )
| 配管点検口 |  | 排水管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ) |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ) |  |  |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 給水管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ) |  |  |  | □ | 設備図
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ) |  |  |  |  | □
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | 給湯管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | ガス管と専用 | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | )
更新対策（住戸専用部） | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | ・ | 躯体天井高 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | （ | [9 empty] | mm以上 |  | ） |  |  |  |  | □ | 矩計図 | □ | 不適
□
|  |  | 住戸専用部の | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 無 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 壁または柱 |  | □ | 有 | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ） | [8 empty] | □
＜用語の解説＞
| 「躯体天井高」： | 住戸専有部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さをいいます。住戸の構造躯体である床版等の上面から上階の構造躯体等である床版等の下面までの空間の内法高さが躯体天井高となります。

## 耐久性_可変性_Ｓ造共同建て等_
［参考書式］
鉄骨造共同建て等用（第一面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
建築物の名称：
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
劣化対策等級（構造躯体等） | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ） |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ） |  | □ |  | □ | 不適
|  |  | 防錆処理の種類 | ・ | 一般部 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 床下防湿・ 換気措置 |  | 換気措置 | □ | 基礎部の開口（外周部の設置間隔 | [14 empty] | ｍ | ） | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | （基礎断熱工法以外） | （ | 開口高さ | [5 empty] | ㎜） |  | （幅 | [6 empty] | ㎜ | ） | □ | 配置図 | □ | 不適
|  |  |  | □ | ねこ土台（有効面積 | [12 empty] | ㎠／ｍ |  |  | ） | □ | 平面図
[10 empty] | （高さ | [9 empty] | ㎝ | ） | □ | 矩計図
|  |  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ） | □ | 設備図
|  |  | （基礎断熱工法以外） | [5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ） | □
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕
|  |  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 認定番号 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ）
|  |  | （基礎断熱工法） | [5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ） | [9 empty] | ㎜ | ）
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕
|  |  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | 認定番号 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 断熱材種類 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 厚さ |  |  |  | （ | [10 empty] | ㎜ | ）
|  |  |  | ・ | 熱抵抗 |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎡・ｋ／Ｗ |  |  | ）
| 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | ・ | 換気孔の位置 |  |  |  |  | （吸気孔： | [10 empty] | ） | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[10 empty] | （排気孔： | [10 empty] | ） | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 天井面積に対する換気孔面積の割合 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 立面図
□
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | コンクリート | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 内埋込み配管 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □
|  |  | 他の住戸の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | 専用部設置 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ | 不適
|  |  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [7 empty] | □
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれられている 地域
| 排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である |  |  |  | （仕様等： | [11 empty] | ） | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継ぎ手及び |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
［参考書式］
鉄骨造共同建て等用（第二面）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内
|  |  | 項目 | 設計内容（機構監修住宅工事仕様書による場合は記入不要） | [17 empty] | 記載図書 |  | 容確認
維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
| 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ] | [8 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ]
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
| 共用排水管 |  | 排水管の清掃 | ・ | 共用立管の掃除口 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 措置、掃除口 |  | □ | 最上階又は屋上、最下階及び３階以下おきの中間階又は 15m以下ごとに設置 | [15 empty] | □ | 配置図 | □ | 不適
|  |  | の点検措置 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 横主管の掃除口 | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 15ｍ以内ごとであって、管の掃除に管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に設置 | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  | 掃除口の点検措置 | □ | 共用立管の掃除口の点検措置 | [7 empty] | ( | □ | 露出 | □ | 開口 |  | ) |  |  | □
|  |  |  | □ | 横主管の掃除口の点検措置 | [7 empty] | ( | □ | 露出 | □ | 開口 |  | )
| 排水管の性状等 |  | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
| （継手及び |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置（ | [11 empty] | )
|  |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | )
| 配管点検口 |  | 排水管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | ) | [5 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 給水管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | ) |  |  |  |  | □ | 設備図
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | ) | [5 empty] | □
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | 給湯管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | ガス管と専用 | ・ | 接合部の位置（ | [11 empty] | )
|  |  | 配管の接合部 |  | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
|  |  | 及びバルブ |  | バルブの位置（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 点検措置 |  |  |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 | )
更新対策（住戸専用部） | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | ・ | 躯体天井高 | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
[5 empty] | （ | [9 empty] | mm以上 | ） | [5 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
□
|  |  | 住戸専用部の | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの | [16 empty] | □ | 住宅工事仕様書 | □ | 適
|  |  | 構造躯体の |  | □ | 無 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
|  |  | 壁または柱 |  | □ | 有 | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ） | [8 empty] | □
注１）フラット35Ｓ（優良な住宅基準（耐久性・可変性））に関する基準は、以下のとおりです。
・劣化対策等級・・・等級３
・維持管理対策等級（専用配管）・・・等級２または等級３
・維持管理対策等級（共用配管）・・・等級２または等級３
・更新対策（住戸専用部）・・・躯体天井高が2.5ｍ以上であること（最も低い部分の躯体天井高さを含む）
住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるものがないこと
注２）重ね建て、連続建ての場合においては、こちらの書式を活用してください。
注３）太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください。なお、この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の検査において変更する
ことができます。
注４）書式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合にあっては、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当
該番号欄を記載してください。
＜用語の解説＞
「躯体天井高」： |  | 住戸専有部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さをいいます。住戸の構造躯体である床版等の上面から上階の構造躯体等である床版等の下面までの空間の内法高さが躯体天井高となります。
2014-10-01
Note on B111: 市川: 縦幅を少し広く
Note on G7: 市川: 縦幅を広く