## チェックシート戸耐震２_４一般
一戸建て等（一般用）
住宅性能証明
２×４工法用
工事内容確認チェックシート（耐震性（免震建築物以外））
申請者
工事監理者
私は、竣工現場検査の申請にあたり、以下の基準について適合していることを確認しました。
（※）
| 申請物件は、住宅品質確保法第３条第１項の規定に基づく評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級 |  |  | に該当しています。
基準の概要 | 確認項目 | 確認内容 |  | 現場確認欄 | 備考
þ
評価方法基準の第５の１│１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２又は３ （フラット35Ｓ（特に優良な住宅基準）の場合は等級３）に適合していること | 土台、枠組 | 土台について、構造耐力上の欠点がないこと |  | □
|  | 土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること |  | □
|  | 枠組材は所定の品質であり、所定の間隔であること |  | □
|  | アンカーボルトは所定の品質、埋込み長さ、位置であること |  | □
| 耐力壁 （面材の場合） | 面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること |  | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること |  | □
| 耐力壁 （筋かい併用 の場合） | 面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること |  | □
|  | 筋かいは所定の方向、断面、留付であること |  | □
| 準耐力壁 | 準耐力壁は所定の位置、長さ、種類厚さであること |  | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること |  | □
|  | 準耐力壁の直上・直下の根太の支持距離が所定の長さであること |  | □
| 床組等 | 床下張材は所定の種類、厚さであること |  | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること |  | □
|  | 天井根太の寸法、間隔、留付けが所定のとおりであること |  | □
| 屋根面 | 所定の勾配であること |  | □
|  | 面材が所定の種類、厚さ、留付け間隔であること |  | □
|  | 釘は所定の種類、間隔であること |  | □
|  | たる木の寸法、間隔、留付け状態が所定のとおりであること |  | □
| 接合金物 | 接合金物は所定の品質、種類であること |  | □
|  | たて枠上下端が所定の留付けであること |  | □
| 基礎 | 基礎が所定の配置であること |  | □
|  | 所定の寸法の根入れ深さであること |  | □
|  | 立上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること |  | □
|  | 主筋・補強筋が所定の径、位置であること |  | □
|  | 開口部周辺等の補強が所定の方法であること |  | □
注１） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
20120401